**关于红角洲校区美术学院缝纫机房电路改造项目招标公告**

一、项目基本情况

项目名称：红角洲校区美术学院缝纫机房电路改造

招标方式：招标

预算金额：49794.35元

工程名称：红角洲校区美术学院缝纫机房电路改造

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
|
|  |  | 整个项目 |  |  |  |
| 1 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:低压开关箱；2.箱体尺寸:1000\*800mm；3.含柜内所有元器件；4.满足设计要求及现场施工规范； | 台 | 1 |
| 2 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:1-5AL1配电箱；2.包含箱内所有元器件；3.满足设计要求及现场施工规范； | 台 | 3 |
| 3 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆；2.规格:ZR-YJY-4x50+1x25mm2；3.电缆头:制作安装； | m | 8 |
| 4 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆；2.规格:ZR-YJY4x16+1x10mm2；3.电缆头:制作安装； | m | 130 |
| 5 | 030411004001 | 配线 | 1.线槽配线；2.BVR-4mm2； | m | 1100 |
| 6 | 030411004002 | 配线 | 1.线槽配线；2.BVR-2.5mm2； | m | 240 |
| 7 | 030411002001 | 线槽 | 1.塑料线槽敷设；2.PVC线槽-80\*60mm； | m | 200 |
| 8 | 030411002002 | 线槽 | 1.金属线槽敷设；2.不锈钢线槽-80\*40mm； | m | 60 |
| 9 | 030411002003 | 线槽 | 1.瓦型线槽敷设；2.不锈钢或铝合金线槽-80\*40mm； | m | 24 |
| 10 | 030404035001 | 插座 | 1.10A插座;2.含底座及安装辅材； | 个 | 142 |
| 11 | 030404016001 | 控制箱 | 1.小型380V断路器控制箱40A； | 台 | 3 |
|  |  | 分部分项合计 |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |
| 12 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |
|  |  | 单价措施合计 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注 |
| 1 | 1 | 安全文明施工措施费 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1.1 | 安全文明环保费(环境保护、文明施工、安全施工费) |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 1.2 | 临时设施费 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2 | 其他总价措施费 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额(元) |
| 1 | 规费 |  |  |  |  |
| 1.1 | 社会保险费 | 定额人工费+定额机械费 |  |  |  |
| 1.2 | 住房公积金 | 定额人工费+定额机械费 |  |  |  |
| 1.3 | 工程排污费 | 定额人工费+定额机械费 |  |  |  |
| 2 | 税金 | 分部分项+措施项目+其他项目+规费 |  | 9 |  |

二、公告期限

自公告发布之日起3天。

三、  评 开标时间、地点：

时间：2023年11月17日上午9:00；

地点：学校（红角洲校区）招标办评标室C228；

五、 评标时提供的文件

1、营业执照副本复印件加盖公章；

2、身份证复印件；

3、报价单（根据工程量清单报价）；

4、非法人需提供委托书；

以上材料一式三份密封加盖密封章。

六、  信息咨询

江西科技师范大学后勤保障处水电管理中心。

联系人：顾老师  0791--83810192